# ОБЩИНА                 ТУТРАКАН

## 7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org

Изх. № РД – 14 - 1773 /13.03.2014г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ.29 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило запитване, заведено в Деловодството на Община Тутракан под по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на електропреносна мрежа ниско напрежение по ул. „Рибарска” в гр.Тутракан”, открита с решение  № ПО – 08 -04 /10.03.2014г. на Кмета на Община Тутракан и публикувано обявление в РОП на АОП № 590804/10.03.2014г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Деловодството на Община Тутракан е постъпило запитване със следните формулирани въпроси по обществена поръчка с посочения по – горе предмет:

ВЪПРОС №1

1. В обявлението е записано, че трябва да бъде представен валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката /дейности по изграждане или ремонт или реконструкция или рехабилитация на електро преносната мрежа/.

Възможно ли е в сертификата да бъде записан друг текст например: „Строително-монтажни работи, реконструкция и модернизация на машини и съоръжения”?

ВЪПРОС №2

2.В обяснителната записка съществува т.2 „Районно осветление”, а в количествено -стойностната сметка няма позиции свързани с горепосочената точка.

Ще се извършват ли дейности по т.2?

ВЪПРОС №3

3.В количествено-стойностната сметка за позиция №32 „Направа заземление 0 76 L 25”, искаме информация за типа и вида на това заземление.

На основание чл.29, ал.1, /второ изречение/ от ЗОП, във връзка с отправеното писмено искане за предоставяне на разяснения, се правят следните такива:

По въпрос №1 : В сертификата трябва да е упоменато „Строително монтажни-работи и/или изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или модернизация на електро съоръжения и/или електропреносна мрежа“.

По въпрос № 2 : Придържайте се стриктно към представената количествено-стойностната сметка, т.2 е обект на друг проект.

По въпрос № 3 : Да се направят заземления на РК , електромерните табла и указаните стълбове на РО. Заземление от м.тр.2 ½“-2м ,R<10 ома.

С УВАЖЕНИЕ,

Възложител:

д-р Димитър Стефанов

Кмет на Община Тутракан