ДЪГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА

ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

ЗА   ПЕРИОДА  2025-2035 ГОДИНА

2025

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ВЪВЕДЕНИЕ………..........................................................................................................4      ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА..............................................................................................6

IІI.    ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.............................................................9

IV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА Тутракан……....................................................................10

4.1. Географско положение, граници, големина ………………....................................10

#### 4.2. Природни ресурси…………………………………………………………………......11

#### 4.3. Води……………………………………………………………………………………...11

4.4. Населени места и население………………………………………………………….12

4.5. Политика………………………………………………….............................................13

4.6. Транспорт………………………………………………………………………………14

4.7. Сграден фонд на територията на общината……….................................................14

4.8. Селско и горско стопанство.........................................................................................16 4.9. Външна осветителна уредба........................................................................................18

V.  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ …..19

VI.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛ-

ЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ ………………...…………………...........20 6.1. Слънчева енергия ..........................................................................................................20

6.2. Вятърна енергия ............................................................................................................21

6.3. Водна енергия ….............................................................................................................22 6.4. Геотермална енергия.....................................................................................................23

6.5. Енергия от биомаса........................................................................................................23

VII.   ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ....................................................32

7.1. Административни мерки .............................................................................................32

7.2. Финансово-технически мерки ....................................................................................33

7.3. Източници и схеми на финансиране………………………………………………..33 VIII.  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА……………………………………………………….36

IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКA ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ..........................39

X. SWOT АНАЛИЗ………………………………………………………………………...40

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................42

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………....44

С Ъ К Р А Щ Е Н И Я

- БГВ                 - бойлер за гореща вода

- ВИ                   - възобновяеми източници

- ВЕИ                - възобновяеми енергийни източници

- ВИЕ                - възобновяеми източници на енергия

- ВЕЦ                - Водноелектрическа централа

- ВтЕЦ              - Вятърна електрическа централа

- КЕВР              - Комисия за енергийно и водно регулиране

- ЕЕ                   - Енергийна ефективност

- ЕС                   - Европейски съюз

- ЕСБ                - Енергийна стратегия на България

- ЕК                   - Европейска комисия

- ЗБР                 -  Закон за биологичното разнообразие

- ЗВ                    - Закон за водите

- ЗГ                    - Закон за горите

- ЗЕ                    - Закон за енергетиката

- ЗЕЕ                 - Закон за енергийна ефективност

- ЕВИ                - Закон за енергията от възобновяеми източници

- ЗООС             - Закон за опазване на околната среда

- ЗРА                 - Закон за рибарство и аква култури

- ЗУТ                 - Закон за устройство на територията

- ЗЧАВ              - Закон за чистотата на атмосферния въздух

- КЕВР              - Комисия за енергийно и водно регулиране

- КЕП                - Крайно енергийно потребление

- КПД                - Коефициент на полезно действие

- kw                    - Киловат

- MW                 - Мегават

- kwh                 - Киловат час

- kWp                - Киловат пик

- l/s                     - литра в секунда

- MWh               - Мегават час

- GWh                - Гигават час

- kW/Year          - Киловата годишно

- kWh/m2            - киловат час на квадратен метър

- MWh/Year       - Мегават часа годишно

- m/s                    - метра в секунда

- НПДЕВИ        - Национален план за действие за енергията от възобновяеми

- НСИ                  - Национален статистически институт

- ОП                     - Оперативна програма

- ПЧП                  - публично-частно партньорство

- ПНИЕВИБ   - програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

- РЗП                   - разгъната застроена площ

- PV                     – фотоволтаик

- СИР                  - североизточен район

- ФЕ                     - фотоволтаична енергия

- ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата  дългосрочна програма е разработена на основание разпоредбите на Закона за енергията  от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.  Дългосрочната програма на Общината ползва изводите и анализите и. Приема разчетите на потенциалите на ВЕИ и развива тенденциите заложени в нея. Той регламентира правата и задълженията на  органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, при провеждане на политиката в областта  на насърчаването на производството и потреблението на енергия  от възобновяеми източници. Съгласно чл.10,ал.1 и ал.2 от ЗЕВИ и имайки предвид приоритетите и целите заложени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. и  указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г. , кметовете на общини са задължени да разработят общински краткосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници.

Програмата се приема от Общински съвет, по предложение на Кмета на общината и обхваща ДЕСЕТ годишен период на действие и изпълнение. Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Традиционните източници на енергия, които се използват масово спадат към групата на изчерпаемите и не възобновяеми природни ресурси - твърди горива (въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан.

През ноември 2022г. Комисията предлага ново изменение (RED IV) за регламент на Съвета, с който се определя рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници. Съгласно предложението приема, че инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници са от по-висш обществен интерес, което дава възможност за ускорени нови процедури за издаване на разрешения и специални дерогации от законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Основната цел на този механизъм е да се помогне на държавите да постигнат своите индивидуални и колективни цели за енергията от възобновяеми източници. Тя определя рамката за изпълнение и средствата за финансиране на механизма, като установява, че държавите членки, фондовете на ЕС или вноските от частния сектор могат да финансират действия по линия на механизма. Енергията, произведена чрез този механизъм за финансиране, ще се отчита за постигането на целите за енергията от възобновяеми източници на всички участващи държави и ще допринесе за амбицията на  Европейския зелен пакт  да постигне  въглеродна неутралност до  2050 г.

С новия план е въведена стратегия за удвояване на фотоволтаичните мощности за слънчева енергия до 320 GW до 2025 г. и за инсталиране на 600 GW до 2030 г. Планът включва поетапно правно задължение за инсталиране на слънчеви панели в нови обществени, търговски и жилищни сгради и стратегия за удвояване на темпа на внедряване на термопомпи в районните и комуналните отоплителни системи. Поставени са нови цели по  Директивата за енергията от възобновяеми източници  от 2,2 % дял за биогоривата от ново поколение и биогаза до 2030 г. и междинна цел от 0,5 % до 2025 г.

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници - слънце, вятър, вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. Тази енергия често се нарича чиста енергия поради характеристиката си, защото генерира по-малко замърсяване от не възобновяемата енергия, няма вредно въздействие върху здравето на населението, намалява въглеродния отпечатък, няма да свърши ,тъй като е от неизчерпаеми източници и не  зависи от големи колебания в цените. Стимулира се само- потреблението, рисковете и разходите  по производството са по ниски и в значителна степен се понижава енергийната зависимост. Това не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.  Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента.

При използването на слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на глобалното затопляне и играят жизненоважна роля за намаляване на емисиите от парникови газове и други форми на замърсяване.  България  изпълнява заложените цели за възобновяемите енергийни източници като дял от общото енергийно потребление. Това показват доклад и те на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на „зелената” енергия в Общността. Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в енергийната политика на страната ни и кореспондират с целите в новата енергийна политика на ЕС. Произведената енергия от ВИ е важен показател за конкурентно- способността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от Европейския съюз (ЕС). За това се насърчава широкото им въвеждане и използване в бита и икономиката, включително, чрез заложените мерки и дейности в общинските програми за енергия от ВИ и биогорива на местно ниво.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Общинската Програма е съобразена с развитието на особеностите и потенциала на община Тутракан за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

2.1. Основни цели:

Национални цели Директива 2018/2001/ЕО на Европейския парламент от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, като част  от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, чиято цел е ЕС да продължи да бъде световен лидер в областта на възобновяемите енергийни източници и  да помогне на ЕС да изпълни ангажиментите си за намаляване на емисиите. Директивата, определяща новата задължителна цел за енергията от възобновяеми източници на ЕС за 2030 г. се преразглежда във възходяща посока в срок до 2035 г. и увеличена цел за 14 % дял на използваните в транспортния сектор горива от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.

С новото изменение на плана REPowerEU новите цели са:

- поетапно задължение за инсталиране на слънчеви панели в нови сгради;

- цел за 10 милиона тона вътрешно производство и внос на водород от възобновяеми източници до 2030 г.;

-удвояване на сегашния темп на внедряване на термопомпи в индивидуални сгради;

-цел за възобновяемите горива от небиологичен произход (75 % за промишлеността и 5 % за транспорта);

- увеличаване на производството на биометан до 35 милиарда куб.м. до 2030г.

Въведени са нови цели на национално равнище:

Нов базов показател за сравнение, предвиждащ използване на 49 % енергия от възобновяеми източници в сградите до 2030 г.;

Нов базов показател за сравнение, предвиждащ средногодишно увеличение от 1,1 процентни пункта на енергията от възобновяеми източници в промишлеността.

Задължително годишно увеличение от 1,1 процентни пункта за държавите членки при използването на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане;

Индикативно годишно увеличение от 2,1 процентни пункта при използването на енергията от възобновяеми източници и от отпадна топлина и студ в районните отоплителни и охладителни системи.

С цел декарбонизация и диверсификация на транспортния сектор се установяват целите: намаляване с 13 % на интензитета на парниковите газове на транспортните горива до 2030 г., като се обхващат всички видове транспорт; 2,2 % дял на биогоривата от ново поколение и биогаза до 2030 г., с междинна цел от 0,5 % до 2025 г. (еднократно отчитани); цел от 2,6 % за възобновяемите горива от небиологичен произход и 50 % дял на възобновяемите енергийни източници в потреблението на водород в промишлеността, включително за неенергийни цели, до 2030 г.

Все още се обсъжда бъдещата  рамка за 2030 г. и периода след 2030 г.

За България делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е 23,3%. Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисии парникови газове.

Основните цели на страната ни са: - 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.; - 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; - 14% на енергия от възобновяеми източници в транспорта; Подобряване на енергийната ефективност с 20%. С изпълнението на тези цели ще се подпомогне справянето с един мащабен проблем на локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се стимулира развитието на вътрешния енергиен пазар и достигането и на дългосрочните количествени цели в бъдеще.

Цели на  Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тутракан за периода 2025- 2035г.

- Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР следва да бъдат конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно: > Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници; > Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници; > Енергийна стратегия на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050г. > План за интегрирано развитие на Община Тутракан за периода 2021-2027 г.; Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Общината.

Главната стратегическа цел на програмата е: Повишаване енергийната независимост на Община Тутракан, чрез насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в публичния и частния сектор.

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община Тутракан, основана на два основни приоритета:

- Подобряване на енергийното управление в община Тутракан.- Оползотворяване на енергията от възобновяеми източници на територията на общината.

2.2. Специфични цели:

- Повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради, подобряване на комфорта и намаляване на емисиите на СО2.

- Насърчаване на инвестициите за изграждане на ВЕИ, чрез проучване на възможностите за нови форми на партньорство и популяризиране на ползите от енергията произведена от възобновяемите източници.

- Намаляване разходите за енергия, чрез внедряване на иновативни технологии за производство на енергия от ВИ.

- Увеличение количеството потребление на енергия в общинския и битовия сектор, произведена от възобновяеми източници.

- Смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с ВИ, въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци) и др.

Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на общината, чрез използване на ВЕИ.

Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения.

III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Директива /ЕС/ 2018/844 на ЕП и на Съвета от 30.05.2018г. за изменение на двете главни директиви, касаещи сградната енергийна ефективност. С измененията е поставена основата на краткосрочно-до 2030г., средносрочно- до 2040г, дългосрочно – до 2050г. планиране на политиките на ЕС и страните членки.

Директива 2009/28/ЕО на ЕП и Съвета за насърчаване използването на енергия от ВИ.

Директива 2006/32/ЕС за крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко-генерацията

Директива 2003/87/ЕС на ЕП и Съвета въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове.

Директива 2003/30/ЕО на ЕП и Съвета за използването на биогорива и др. възобновяеми горива за транспорт.

Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите.

Директива 2001/77/ЕО на ЕП и Съвета за насърчаване производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми  енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Закон за енергетиката (ЗЕ).

Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Закон за опазване на околната среда (ЗООС).

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР).

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

Закон за горите.

Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Закон за водите.

Закон за рибарство и аквакултурите.

Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ).

Наредба от14.10.2011г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

Наредба  от 02.08.2011г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Наредба от 08.05.2013г. за набирането и предоставянето на информация чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС);

Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).

IV. Профил на община Тутракан

4.1. Географско положение, граници, големина

Североизточна България е една от съставните общини на област Силистра.

Общината е разположена в най-западната част на област Силистра. С площта си от 448,345 km2 заема 4-то място сред 7-те общините на областта, което съставлява 15,75% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

- на изток – община Главиница;

- на югоизток – община Дулово;

- на юг – община Кубрат и община Завет, област Разград;

- на запад – община Тутракан, област Русе;

- на север – Румъния.

4.2. Природни ресурси

Община Тутракан се намира в северната част на Източната Дунавска равнина. Релефът е равнинен и ниско хълмист, наклонен на север с преобладаваща надморска височина от 150 m на юг до 50 m на север, набразден от дълбоки (на места над 80 m) спрямо околния терен суходолия. Южните райони на общината са заети от крайните северни части на Лудогорското плато, като на север границата му не е точно фиксирана. Максималната височина на общината се намира в най-южната ѝ част, югоизточно от село Бреница – 202,2 m н.в., а най-ниската – 12 m н.в., на брега на река Дунав, североизточно от село Дунавец. В западния район на общината се простира източната част на обширната Бръшлянска низина (най-голямата крайдунавска низина в България), като тук надморската височина е от 13 – 14 m на север до 40 – 50 m на юг.

#### 4.3. Води

По северната граница на общината с Румъния на протежение от 34 km (от km 419 до km 453, километрите се броят от устието нагоре по реката) преминава част пот долното течение на река Дунав. На останалата част от територията на община Тутракан липсват повърхностно течащи води. При силни дъждове и при топенето на снеговете по суходолията протичат водни течения, които по-късно и през лятото пресъхват. При поройни дъждове водите прииждат с голяма сила и унищожават всичко в коритата си. През нея преминава едно голямо суходолие, дълбоко всечено сред околния терен – суходолието на река Царацар (Демирбаба, Крапинец, най-голямата река в Лудогорието, десен „приток“ на Дунав). То навлиза в пределите на общината южно от село Преславци на 66 m н.в. и с множество меандри се насочва на запад. Минава южно от селата Белица и Варненци и югозападно от последното достига границата с община Кубрат. След това завива на северозапад по границата с община Кубрат и отново навлиза изцяло в община Тутракан, вече със северна посока. Минава през село Старо село и навлиза в югоизточната част на Бръшлянската низина. Тук коритото му се изгубва в изградените множество напоителни и отводнителни канали. Преди тяхното изграждане суходолието е продължавало на север и се е „вливало“ в река Дунав западно от Тутракан, срещу остров Калимок, на 438 km.

На територията на община Тутракан има изградени няколко микроязовира (по-големи: „Антимово“, „Белица 1 и 2“, „Преславци“, „Боблъка“ и др.), водите на които се използват основно за напояване на обширните земеделски земи в региона.

### 4.4. Населени места и население

Числеността на населението на община Тутракан, за периода 1934 – 2021, е дадено в таблицата по-долу:

| Година на преброяване | Численост | Година на преброяване | Численост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1934 | 22 433 | 1985 | 23 453 |
| 1946 | 23 348 | 1992 | 21 774 |
| 1956 | 26 738 | 2001 | 19 306 |
| 1965 | 25 741 | 2011 | 15 374 |
| 1975 | 24 698 | 2021 | 12 178 |

Общината се състои от 15 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им са дадени в следната таблица:

| Населено място | Пребр. на населението през 2021 г. | Площ на землището (в км2) | Забележка (старо име) | Населено място | Пребр. на населението през 2011 г. | Площ на землището (в км2) | Забележка (старо име) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антимо-во | 33 | 17,397 | Кузгун | Старо село | 695 | 64,662 |  |
| Белица | 464 | 33,937 |  | Сяново | 40 | 18,453 | Сеново |
| Бреница | 173 | 17,212 | Кара Мехмед | Тутра-кан | 7040 | 64,444 |  |
| Варнен-ци | 267 | 21,743 | Дениз-лер | Търнов-ци | 290 | 16,687 | Саръ- гьол |
| Дунавец | 6 | 17,625 | Спанчов | Царев-дол | 43 | 11,842 | Вис кьой |
| Нова Черна | 1236 | 49,471 | Турски Смил | Цар Самуил | 1058 | 41,961 | Кютюк-лии |
| Пожаре-во | 86 | 29,725 | Косуй Българ, Генерал Драгано-во | Шумен-ци | 354 | 28,652 | Дайдър |
| Преслав-ци | 393 | 14,434 | Ендже-кьой | ОБЩО | 12178 | 448,345 | няма населени места без землища |

### 4.5. Политика

### Награди на Община Тутракан

- Победител в онлайн конкурса „Кмет на годината, 2017“, раздел „малки общини“. Приз за кмета д-р Димитър Стефанов за цялостната дейност през годината във всички сфери на работа на ръководената от него местна администрация.

### 4.6. Транспорт

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 62,4 km:

- участък от 32,1 km от Републикански път II-21 (от km 34,3 до km 66,4);

- последният участък от 10,2 km от Републикански път II-49 (от km 89,1 до km 99,3);

- последният участък от 16,2 km от Републикански път III-205 (от km 63,6 до km 79,8);

- началният участък от 3,9 km от Републикански път III-2104 (от km 0 до km 3,9).

### 4.7. Сграден фонд и енергийно потребление и потребление на енергия от възобновяеми източници.

Нискокачествените   горива   (въглища,   брикети   и   дърва)   се   използват широко за битово отопление в къщите и апартаментите. Употребяваните печки  не  са  с  контролирано  горене  и  емисиите  на  неголяма  височина  в гъсто   населените   райони   могат   да   причинят   силно   замърсяване   на въздуха. През зимния период с тихо време (слаб вятър) и температурна инверсия,   битовото   отопление   без   съмнение   причинява   проблеми   с качеството на въздуха. По-долу е дадена сравнителна диаграма за общия разход за енергоносител за един отоплителен сезон:

За съжаление, не е сигурно кога ще бъде газоснабден частният сектор.   Тъй като горивата за битови нужди (въглища, брикети, дърва) са много по-евтини, те остават предпочитано гориво за отопление.

Пример. Къща във Тутракан с номинална мощност за отопление 20 kW.

Общ разход за енергоносител за един отоплителен сезон:

1. Нафта             4 200 лв.

2. Ел. енергия:    3 400 лв.

3. Пропан бутан газ: 3500 лв.

4. Пелети:          2800 лв.

5. Дърва:              2 000 лв.

ЕНЕРГИЕН БЮДЖЕТ НА ДОМАКИНСТВОТО:

За предпочитане е да се използва котел за изгаряне на биомаса (пелети, трици, дървен чипс, талаш, трески). Котелът е с автоматично горивоподаващо устройство, пожаробезопасна система, пепелопочистващо   устройство.

Предимства:

- Екологично чисто гориво,

- Възможност	за	изгаряне	на	гориво	с	голяма влажност,

- Система за управление на мощността,

- Защита на ел. двигателите,

- Защита от обратно горене.

Извод: Централизираната схема на отопление е с най-големи предимства и би следвало да се работи за създаване на кооперирано отоплявани жилища при организация на ОБЩИНА Тутракан.

4.8. Селско и горско стопанство

| Землище | обща площ/дка | за общо ползване/дка |
| --- | --- | --- |
| Антимово | 928.442 | 494.248 |
| Белица | 2200.027 | 843.727 |
| Бреница | 1117.691 | 425.539 |
| Варненци | 1706.864 | 333.259 |
| Дунавец | 729.257 | 463.933 |
| Нова Черна | 192.210 | 119.427 |
| Пожарево | 2598.416 | 1900.223 |
| Преславци | 1021.001 | 104.180 |
| Старо село | 3906.407 | 1663.866 |
| Сяново | 678.707 | 181.056 |
| Тутракан | 2646.861 | 602.724 |
| Търновци | 1264.416 | 543.382 |
| Цар Самуил | 448.924 | 107.263 |
| Царев дол | 720.787 | 188.021 |
| Шуменци | 2038.179 | 699.939 |
|  | 22198.189 | 8670.787 |

От общата територия на общината 22198 дка, 8670 дка са земеделски територии. От цялото население на общината 148721 жители, от които икономически активно - 7053 лица, в селскостопанското производство са заети 47%.

През последните години в общината се наблюдава трайна тенденция за намаляване на относителния дял на необработваните ниви. През 2017 г. размерът на необработваните и пустеещи ниви е 233 дка или 1.55% при 10-12% за страната. В сравнение с 2004 г. размерът на необработваните ниви е намалял близо 5 пъти, най-вече при земите от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд.

Извършеното пълно преброяване на земеделските стопанства през 2003 г. установи на територията на Община Тутракан 2146 функциониращи стопанства. По форма на собственост, разпределението им е следното: 56.90% на физически лица; 0,60% - на еднолични търговци; 43.50% - на кооперации. Въпреки, че реформата по преструктурирането на отрасъла приключи преди пет години, продължава да се задълбочава раздробяването на земеделските имоти в резултат на имуществени делби и наследствени права. Нарастването на броя на имотите влияе обратно пропорционално на ефективното ползване на земята.

Напояването в Община Тутракан е една от дейностите, която силно бе засегната от негативните последствия на структурната реформа в земеделието. Към 2000 год. поливните площи в Община Тутракан, обслужвани от напоителни системи, възлизаха на 21032 дка. Към настоящия момент с потенциал за напояване са 1704 дка. Упадъкът на дейността се дължи на комплекс от причини. Главни причини за липсата на интерес към напояването, са раздробяването на поливните площи след възстановяване собствеността върху земеделските земи, навлизането на голям брой производители в земеделието, разпродадената и унищожена още в началото на 90-те години техника за напояване извън територията на общината. Въпреки обективно действащите неблагоприятни фактори, свързани с преструктурирането на селското стопанство, които ограничават развитието на поливното земеделие /нестабилни земеделски производствени субекти; липса на достатъчен капитал у земеделските производители за финансиране на напояването, което не е основна земеделска дейност; неразвит пазар на земеделската продукция, който обуславя и екстензивния характер на производство и др./, държавната политика за развитие на земеделието следва стратегически да решава проблемите, свързани с възможностите за развитие на поливното земеделие. Подходящи за отглеждане главно на зърнено-житни и маслодайни култури.

| Трайни насъждения (общо декара) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| година | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  |
| ябълки | 147 | 147 |  |  | 147 |  |
| праскови | 451 | 451 |  |  | 451 |  |
| нектарини | 8 | 8 |  |  | 8 |  |
| сливи | 957 | 689 |  |  | 689 |  |
| череши | 1013 | 1013 |  |  | 1013 |  |
| вишни | 74 | 74 |  |  | 74 |  |
| круши | 18 | 18 |  |  | 18 |  |
| кайсии | 5793 | 5793 |  |  | 5659 |  |
| лозя | 2630 | 2630 |  |  | 2630 |  |
| шипка | 326 | 326 |  |  | 326 |  |
| орехи | 778 | 778 |  |  | 778 |  |
| лешници | 17 | 17 |  |  | 17 |  |
| бадеми | 14 | 14 |  |  | 14 |  |
| дюли | 24 | 24 |  |  | 24 |  |
| Култура (общо декара) |  |  |  |  |  |  |
| година | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |
| пшеница | 61132 | 67896 |  |  | 56670 |  |
| царевица | 49984 | 51470 |  |  | 47000 |  |
| ечемик | 3659 | 7493 |  |  | 4900 |  |
| слънчоглед | 63256 | 46618 |  |  | 40000 |  |
| рапица | 3264 | 4182 |  |  | 4000 |  |
| тютюн | 1000 | 1500 |  |  | 2000 |  |

4.9. Външна осветителна уредба

Енергийните разходи за уличното осветление са сравнително голям разход в бюджета на общината:

- съществуващо с мощност 36,6 киловата;

Някои от възможните мерки за намаляване на консумацията за улично осветление включват:

- Монтиране на комплектни автономни фотоволтаични светлинни модули, включващи: осветително тяло с енергийно ефективен светлинен източник със съответна пусково-регулираща апаратура; соларен (фотоволтаичен) панел с акумулаторна батерия; блок за управление; стълб със съответната височина и носимоспособност. Същите могат да се прилагат на входно-изходни пътища (магистрали); специфични нужди на кметствата, свързани с осветяване на характерни обекти и улични участъци; отговорни участъци в селищата, на които трябва да се осигури захранване на уличната мрежа при прекъсване на електроснадяването и други.

- Разработване на проекти за реконструкция на уличното осветление на принципите  „Всяка улица с полагащото й се осветление”  и  „Улично осветление, което общината може да плаща”;

- Категоризация и нормиране на уличната мрежа съгласно действащия БДС. Ненужното преосветяване води до преразход на енергия и до светлинно замърсяване. Преосветяването не води до подобряване на безопасността на движението. Цените на електрическата енергия ще нарастват за достигане до европейските равнища, които от своя страна съща растат;

- Замяна на конвенционалните светлинни източници със светодиоди (LED). Ефект: светлинен добив, съпоставим и по-голям от този напр. на натриевите лампи; намаляване на експлоатационните разходи (имат живот над 50000 часа); добър цвят на светлината;

- Приложение на системи за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление, което е една от най-ефективните мерки за икономия на енергия;

- Приложение на съвременни системи за адаптивно управление на уличното осветление;

- Възможност за реализиране на 0.02 MW осветителна мощност като балансираща през нощта  чрез прилагане на програмата за балансираща група

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ

Целите на ОПНИЕВИБ са подчинени на приоритетите и общите цели на Общинския план за развитие на община Тутракан са синхронизирани с целите на Общинската програма за енергийна ефективност (ОПЕЕ).

Предвижда се съгласувано управление на двете програми – ОПНИЕВИБ и ОПЕЕ и паралелно отчитане на резултатите.

Двете програми са разработени върху единна основа, изразена с обща главна стратегическа цел. Тя е насочена към рационално използване на природните ресурси чрез съвременни енерго-ефективни и екологосъобразни технологии в производството и потреблението на енергия.  На тази основа са формулирани взаимно-свързани специфични стратегически цели на двете дългосрочни програми.

Във връзка с постигането на основните стратегически цели на ОПНИЕВИБ ще бъдат насърчавани финансирането на проектите по ВЕИ и усвояването на средства от структурните фондове на ЕС за проекти по ВЕИ, подобряване на административния капацитет на общината в това направление и други. Ще бъдат разработвани инструменти за местна политика за насърчаване на ВЕИ в общината, както и приоритетно ще бъдат обслужвани фирми и граждани, които имат намерение да инвестират в енергийната ефективност и в ВЕИ, в частност фотоволтаични панели на покривите на сгради. Ще бъдат търсени варианти за увеличаване на търговските възможности на общината чрез нови производства на енергия от ВЕИ и развитие на публично частното партньорство в областта на предоставяне на енергоефективни услуги.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

6.1. Слънчева енергия.

При плосък и наклонен покрив могат да се инсталират готови моно или поликристални фотоволтаични модули, а аморфните фотоволтаични модули могат да се използват като покривна изолация. За покрив изграден от керемиди се използват специални модули, които се инсталират на мястото на част от керемидите или да ги заместват напълно.

Изводи

Либерализацията на енергийния пазар и непрекъснато увеличаващата се потреба на ВЕИ налагат нови условия при производството, преноса и консумацията на електрическата енергия.  Към момента използването на слънчевата енергия остава на заден план в сравнение с енергията, произвеждана от конвенционалните електроцентрали. Фотоволтаичните системи са особено подходящи за осигуряване на електроснабдяването на  отдалечени потребители с малка мощност. От друга страна,  осъзнаването  на  предимствата  от  използването  на  ВЕИ,  подкрепено  от редица международни споразумения, ще допринесат за намаляване на емисиите от вредни и парникови газове, за запазване на природните ресурси и търсене на нови алтернативни източници и енергоспестяващи технологии в битовия, индустриалния и обществения сектор.

Ефектът от използването на фотоволтаични системи се изразява в осигуреност на електроснабдяването, намаляване  цената  на   заплащаната  електроенергия  за  обществените  сгради, повишаване безопасността на хората и  защита на околната среда, възможност за допълнителни приходи  за  общината. Потенциалът за община Тутракан е много висок, както се вижда от приложената карта:

Община Тутракан разполага с покривни конструкции с огромна площ над - 32 000 м2 (Практиката показва че на 100 м2- покрив се разполагат 15 кВт.-пик), което представлява огромен неизползван потенциал за производство на фотоволтаична енергия. От практиката е известно, че коефициента на използваемост е над 0.6.

Oт 1кВт монтирана мощност в урбанизирана територия се добиват средно над 1000 кВтч. (1МВтч.) годишно.

Следователно, потенциалът на общинските покриви е 32 000/100 х15 =4 800 МВтч/годишно.

6.2. Вятърна енергия.

В района на Община Тутракан североизточните и югозападните ветрове   са   с   почти   еднаква   повторяемост.   От   направените наблюдения  е  установено,  че  само  25%  от  общия  брой  случаи времето  е  било  тихо.  През  зимата  преобладават  югозападните ветрове  –  27,6%,  през  пролетта  североизточните  –  39,4%,  през лятото  –  североизточните  и  югозападните  –  21  и  25%,  а  през есента  –  североизточните  31,9%.  Средният  годишен  брой  на дните  със  силни  ветрове  /над  14  м/сек/  е  58.  През  лятото  се появяват  ветрове  с  големи  скорости  –  до  40м/сек.

Средни скорости на вятъра в района на община Тутракан.

Показател

Ср. скорост на вятъра (м/сек);

I      II     III     IV     V      VI     VII     VIII      IX      X      XI     XII   Ср.год.

1,1   1,0   1,1     0,9     0,8    0,8    0,7      0,7       0,6      0,8    0,9      1,0        0,9

При наличните статистически данни НЯМА ПОТЕНЦИАЛ С ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНТЕРЕС.

(През 2005 г. лично водих един от най добрите специалисти- ветро-енергетици от Дания в Тутракан, като видя тежките мъгли, категорично отказа да монтираме мачти  за следене на силата на вятъра)

6.3. Водна енергия.

Потенциалът на река Дунав  в района на Тутракан е изследван от години, но инвестициите за Ват са над 8 Евро и не представлява интерес за инвеститорите на този етап. Реката в зоната се разширява и скоростта на водата е 2-2.5 м/сек. Има проекти с поставяне на плаващи понтони на наша срана, но при поставянето- реката ускорява течението си към румънския бряг.

6.4. Геотермална енергия.

Няма данни за надземни или подземни геотермични водни пластове с висок потенциал.

6.5. Енергия от биомаса

6.5.1. Използването на биомаса от горското стопанство и свързаните с него промишлености

Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи основно на ниската й цена и незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, които сега се използват, за трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата досега ценова политика, както и влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните горива и природния газ, както и на електрическата и топлинна енергии и оказа силен натиск върху потребителя в полза на преориентирането му към дървесина. Експертните прогнози показват, че използването на дървесина и нейните производни (при определени условия) ще продължи да бъде икономически изгодно. Разликата в цените на дървесината и останалите горива ще се запази или даже ще се увеличи и поради факта, че биомасата е местен и възобновяем ресурс.

Клоните и вършината са отпадъци от дърводобива. Към настоящия момент се използва само малка част от тях, защото се счита, че събирането на дребноразмерна дървесина е икономически неефективно. Технологията за добив на дребноразмерна дървесина включва надробяване на клоните и вършината на трески, на възможно най-близката точка до сечището, до която може да се достигне по горски път.

По-ефективен способ за оползотворяване на клоните и вършината е тяхното преработване в пелети или брикети. Всеки тип селскостопански и горски отпадък може да се използва, но влажността на материала трябва да е по-малко от 12%, а големината на гранулите да е по-малка от 5,5 мм. Използвани суровини: черупки от фъстъци, черупки и стъбла, дървесни стърготини, стъблата на слънчогледите, пшеничена слама, отпадъци от горите – храсти, клонки, дървесна кора и още много различни селскостопански отпадъци. Промяната на суровините в брикети, което е крайния продукт, става посредством четири стъпки:

- Раздробяване – тази стъпка е необходима, защото суровината трябва да е във вид на стърготини или прах;

- Изсушаване – сушилнята се използва, когато суровините са с влажност по-голяма от 13%.;

- Брикетиращата машина – излизащият от тази машина продукт е оформен в определен вид и е подготвен за следващата стъпка;

- Овъгляване – след тази последна стъпка на финала излиза продукта, от който се нуждаем;

Раздробителят, сушилнята, брикетиращата част и овъгляващата пещ са основните системи от инсталацията.

| брикети от дървени стърготини | пелети от дървени стърготини | пелети от слънчогледови обелки |
| --- | --- | --- |

| Енергийна стойност на брикетите, ккал/кг |  |
| --- | --- |
| Брикети от слама | 4186 |
| Брикет от дървени пилки | 4582 |
| Брикет от слънчогледова шлюпка | 4840 |
| За сравнение: |  |
| Дърва за огрев | 2600 |
| Въглищен брикет | 2000-2100 |

Основни дървесни видове са: цер, сребролистна липа, ясен, благун, акация, габър и черен бор

Потенциалът е от дървесният отпадък Q=VxRxq= 23 375 МВт/год

q- Средна топлотворна способност от = 2.5 МВт/т.

R-средна плътност= 0.55 т. /м3

| Вид на горивото | Qm0 | Qm12 | Вид на горивото | Qm0 | Qm12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бял бор Смърч Бук Дъб Топола Върба Кора – игла. дърв. Енергийни трески- игл. дървесина при Qm50 | 20,8 20,2 19,7 19,8 17,7 16,7 17,2 9,8 | 19,4 18,9 18,4 18,5 16,5 15,3 16,0 | Слама – пшеница Слама – ръж Дърв. - стърготини Конопен паздер Дърв. брикети Течно гориво | 15,9 15,4 16,8 18,3 19,5 42,7 | 15,2 14,2 15,6 18,2 18,0 - |

6.5.2. Използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство.

6.5.2.1. Отпадъци от земеделието

Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и реколтираните площи. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се използва основно в растениевъдството и животновъдството. Около 20 % от нея е възможно да се оползотворява за енергийни нужди. Възможните методи за преобразуване на биомасата в енергия включват: директно изгаряне с оползотворяване на топлината, газификация или пиролиза (при която се получава горивен газ) и бърза пиролиза (при която се получава течен горивен продукт). Твърдите селскостопански отпадъци могат да се използват и като гориво за стирлингови двигатели. Съществуват методи за производство на етанол от целулозните компоненти на биомасата, както и на въглеводороди от нейните лигнинови компоненти. От всички изброени методи, най-ефективно е директното изгаряне. На база методите за енергийно оползотворяване видовете биомаса могат да бъдат класифицирани в следните 3 групи:

- Лозови пръчки и клони от овощни дървета;

- Слама;

- Царевични, слънчогледови и тютюневи стъбла.

По отношение на лозовите пръчки и клоните от овощни дървета съществува добре известна технология за директно изгаряне. Причината да не се използват тези продукти в по-голяма степен е липсата на подходящи съоръжения за предварително третиране (например, надробяване на трески). Балираната слама е продукт, който по-трудно може да се използва като гориво.

Като една възможност за оползотворяване на сламата, царевични и слънчогледови стъбла се явява изграждането на брикетираща инсталация за съвместно използване на суровините от земеделието и горското стопанство.

| Култури | Засети площи (дка) | Среден рандеман на биомаса (кг/дка) | Производство биомаса (тона) | Средна топлотворна способност (кВтч) | Енергиен потенциал от биомаса по сектори (МВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зърнено-житни и технически култури | 180 000 | 500 | 90 000 | 2 000 | 180 000 |
| Трайни насаждения | 12 500 | 250 | 1 606 | 2 800 | 4 500 |
| Мери | 21 196 | 100 | 2 100 | 1 900 | 4 000 |
| Горско стопанство | 78520 | - | 1000 | 2 800 | 2 800 |
| Общо: |  |  |  |  | 191 300 |

Потенциалът от биомасата на земеделските дейности е 191 300 МВтч.

6.5.2.2. Отпадъци от животновъдството

Един от възможните начини за оползотворяване на отпадъците от животновъдството се основава на анаеробното разлагане. Продуктите, които се получават при този процес са:

- Биогаз – смес от метан (40 – 60 %) и въглероден диоксид, съдържащ също малки количества водород и въглероден сулфид;

- Кисел остатък от разлагането – органично вещество, съдържащо лигнин, хитин и редица минерални компоненти. Може да се използва като компост или като съставка за строителни материали, например фиброплоскости.

- Луга – богата на хранителни вещества, в някои случаи може да се използва за наторяване.

От тези 3 продукта, от енергийна гледна точка интерес представлява биогазът. Той може да се използва като гориво за котли или за бутални двигатели, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Количеството генериран биогаз зависи от редица фактори. При добра експлоатация на съответната инсталация е възможно да се получи биогаз с енергиен еквивалент 2150 kcal/кг суха маса тор. Това отговаря на получаването от 1 тон суха маса тор на 500 м3 биогаз с 50% съдържание на метан (долната топлина на изгаряне на метана е 35,818 MJ/м3).

В община Тутракан няма концентрация на животновъдни ферми, поради което няма възможност за оползотворяване на отпадъците от животновъдството

Говеда – всичко	        1300 бр. х 3т/г.=          3 900

Свине – всичко	              5 бр. Х 1т./г=                5

Овце – всичко	        5500 бр .х 0.3т./г.=      1 650

Кози – всичко	        653 бр. х 0.27 т./г=      1 763

Птици – всичко	       13  000 бр х 0.04 т./г=     520

Общо               	4328  т.сухо вещество/

4328т.х 2 МВтч.= 8 656 МВтч. Теоретичен потенциал

6.5.3. Използване на биомаса от промишлеността.

Няма данни индустрията в Тутракан да ползва значими количества биомаса в енергийно отношение.

6.5.4. Използване на биомаса от битови отпадъци.

Таблица 1: Оценка на НН за населените места в община Тутракан

| Населени места с население под 3 000 жители | 202 кг/ж/г |
| --- | --- |
| Населени места с население от 3 000 до 25 000 жители | 340 кг/ж/г |
| Предполагаме средно за Тутракан да се генерират | 300 кг/ж/г. |

Морфологичен състав на битовите отпадъци

Общо използваеми около 50 %

Очакван потенциал на използваеми отпадъци при разделно събиране -

около 2250 т.

При средна калоричност 1600 кВтч/кг

Потенциал 3 600 МВтч

При така описаните условия няма възможност за техническо оползотворяване на отделяния в бъдеще сметищен газ.

Има подписано споразумение с Община Русе за съвместно разделяне и оползотворяване на потенциала на територията на Община Русе

6.5.5. Използване на други видове биомаса.

Производство на биогаз от утайки в пречиствателни станции.

Биогаз се образува в резултат на разлагане на органична материя под въздействие на различни микроорганизми при строги анаеробни условия (в отсъствие на кислород). Този процес е известен като гниене, ферментация или разлагане и е доста сложен. Състои се от четири етапа – хидролиза, киселинообразуване, ацетатобразуване и метаногенеза (метанообразуване). Хидролизата подготвя утайката за следващите етапи. Тя разрушава сложните връзки на полизахаридите, липидите и белтъците, превръщайки ги в по-прости съединения, разтворими във вода. Този процес протича достатъчно интензивно при голямо съдържание на вода. Сухият остатък трябва да е до 14%, ако е повече интензивността на хидролизата намалява. Във втория етап на киселинообразуване формираните преди това аминокислеини, мастни киселини и гликоза се преработват до по-прости съединения – киселини, алкохоли, СО2 и Н2. Образуването на тези съединения зависи от състава на първоначалната биомаса и следователно сумата и състава на произведения биогаз варира в зависимост от преработените материали. Основното на този процес е, че се образуват вещества с ниско молекулно тегло. В третия етап – ацетатообразуване, става преобразуване на киселините и алкохола в ацетат, водород и въглероден диоксид. В последната, четвърта фаза протичат два процеса на метанообразуване - ацетатът се разлага до метан (CH4), въглероден диоксид и вода, а въглеродният диоксид се редуцира от водорода до метан и вода.Описаните по-горе процеси се извършва в метан-танкове, наричани още изгниватели или анаеробни биореактори. Произведеният биогаз се пречиства и съхранява в съдържатели за газ. Остатъкът след метанообразуването, който представлява отпадък от метан-танковете, се отделя и може да се оползотвори като подобрител на почвата в селското стопанство, при спазване на изискванията на Наредбата за оползотворяване на утайки от пречиствателните станции за нуждите на земеделието.

Специфичното количество утайки от пречиствателните инсталации е около 82 тона/ден суха маса на 1 милион жители,  което съответства на около 62 100  тона суха маса/г.  При анаеробно разлагане на утайките, полученият газ (с 50% съдържание на метан)  е 345 м 3 /тон суха маса. В случай че, всички утайки бъдат третирани по анаеробен начин, генерираното количество газ ще е 21 424 500 м 3 /г. С енергиен потенциал около 9 100 тне/г. и възможно електропроизводство от около 42 GWh/г.

Общината кандидатства за изграждане на „Интегриран воден проект, Община Тутракан, гр. Тутракан”. Ще бъде изградена нова канализационна мрежа с обща дължина 57 189 линейни метра, довеждащ колектор с дължина 600 линейни метра,  ПСОВ с капацитет  5000 екв.ж и ще бъде рехабилитирана (само в участъците където ще се изгражда нова канализационна мрежа) водопроводна мрежа с обща дължина 61 597 линейни метра. При тези параметри специфичното количество утайки от пречиствателната инсталация възлиза на около 0,4 тона/ден суха маса на 5 хил. жители, което съответства на около 152 тона суха маса/г. При анаеробно разлагане на утайките,  полученият газ  (с 50% съдържание на метан)  е 11 м3  /тон суха маса. В случай че,  всички утайки бъдат третирани по анаеробен начин, генерираното количество газ ще е 53470 м3 /г. ( 146 м3/денонощие)  с енергиен потенциал около 22,3 тне/г. - 0,1 GWh/г. При така описаните условия няма възможност за техническо оползотворяване на отделяния в бъдеще газ от преработката на утайки от ПСОВ

6.6. Използване на ВЕИ в транспорта

Транспортният  поток  от  леки  и  товарни  автомобили,  автобуси  и автотракторна техника допринасят в много голяма степен за влошаване на  качеството  на  атмосферния  въздух.  Отделяните от двигателите вредни   вещества   в   състава   на   изгорелите   газове   (азотни   оксиди, въглероден    оксид,    серни    оксиди, сажди    и    летливи    органични съединения),   както   и   прахът   са   в   основата   на   замърсяването   на приземния атмосферен     слой в градската част на  територията.

Улиците  и  шосетата  с  голям  трафик  са  разположени  предимно  в  доста открити  райони с  добра  вентилация. Трафикът като цяло не се счита за голям проблем за качеството на атмосферния въздух в. На някои тесни   улици   (улични   каньони)   с   относително   натоварено   движение пределните  норми  може  да  се  надвишат  заради  слабата  вентилация  по време на спокойна метеорологична обстановка.

В национален мащаб е заложено десетпроцентовото потребление на биогорива в транспортния сектор, което е съобразено както с правно-обвързващата цел в новата европейска Директива, така и с Националната дългосрочна програма за насърчаване на биогоривата в транспортния сектор 2008г. – 2020г. Производството на биогорива  (или само на суровини за производството им) може значително да надхвърли потреблението в страната поради по-високите цени на биогоривата в ЕС които ще стимулират износа. Трябва да се подчертае, че индикативната цел е само за вътрешното потребление независимо от производството, износа и вноса на биогорива.

От гледна точка на собственик на електромобил, освен гореизброените факти, това е икономически по-изгодния транспорт. За собствениците на електромобил отпадат разходите за смяна на масло, ролки, ремъци, маслен и горивен филтър. Електромобилите не хабят излишна енергия докато чакат на светофари и попадат в задръствания и разходът за гориво е пъти по-нисък. Препоръчителни ангажименти за общините (през 2013 г. – 2%, през 2014 г. – 4% и през 2015 г. – 6% от закупените превозни средства да бъдат  електромобили ).Като до 2030всички нови коли да са хибридни.

Сред приоритетите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за периода 2020-30 е  „разработване на екологосъобразни и нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на устойчиво развита градска мобилност”, което означава гарантирано наличие на средства за донорски схеми в подкрепа на електромобилността.

Според прогнозни данни за 2030 г. се очаква броят на електромобилите на територията на ЕС да достигне до 20-25% от общия автомобилен парк, а 2050 г. ще бъде забранено навлизането на МПС на територията на  централните градски части (доклад на Брюксел от наември  2011 г., свързан с Директива 2008/50/ЕС и Регламент 2009/443/EC).

В Националния план за действие за насърчаване навлизането и развитието на устойчив автомобилен транспорт,  включително на електрическата мобилност в България за периода 2012-2014, който е внесен на обсъждане в Министерски съвет са заложения  стимули при закупуване на електромобили. Община Тутракан може също да въведе стимули и да засили интереса към електроавтомобилите.  БЕНЗИН                          ДИЗЕЛ                         LPG          ЕЛЕКТРО

За 100 km средно

За 1500 km

при 2 лв./л                          при 2 лв./л                      1лв./л                     0.25 лв/КВтч.

374 лв                                        276 лв                             204 лв                        110 лв

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

7.1. Административни мерки:

- Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за населените места в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници. Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници.

- Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници. Намаляване на разходите за улично осветление.

- Рехабилитация и реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.

- Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки за обществени сгради. Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация работещи в областта на енергийната ефективност. Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

- Стимулиране производството на енергия от биомаса.

- Подмяна на уличното и обществено осветление с енергоспестяващи тела.

- Правила за разглеждане на ИП свързани с изграждане на ФЕЦ към община Тутракан- от общ. съвет

7.2. Финансово-технически мерки:

Финансови мерки:

- Привличане на чуждестранни инвестиции за производство на енергия от ВИ;

Технически мерки:

Мерките, заложени в Програмата на община Тутракан за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в националната програма:

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на собственост.

- Като алтернатива на  съществуващата система за улично осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми източници.

- Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на съществуващи паркове и градини на територията на община Тутракан.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори - земеделие и животновъдство.

7.3 Източници и схеми на финансиране:

Основни източници на финансиране:

- Държавни субсидии – Републикански бюджет;

- Общински бюджет;

- Собствени средства на заинтересованите лица;

- Договори с гарантиран резултат;

- Публично частно партньорство;

- Финансиране по Оперативни програми;

- Финансови схеми по Национални и Европейски програми;

- Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.

По-долу са посочени множество възможности за финансиране, с различни от общинския бюджет източници, вкл. безвъзмездно финансиране на проекти в сферата на ВЕИ.

| Изготвил: Огнян Марковски гл. експерт | Съгласувал: Красимир Найденов главен директор |
| --- | --- |
| 05.03.2012 г. |  |

Основен източник на средства ще бъдат оперативните програми на ЕС, както и програмата за финансиране на единната селскостопанска политика. Към момента на разработване на ОПДВЕИ програмния период изтича и все още няма яснота за параметрите на конкретните програми

Програми финансов механизъм инструменти за възстановяване и устойчивост https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ce_delft_3g84_biogas_beyond_2020_final_report.pdf ;

Норвежки финансов механизъм .

www.norwyagrants-greeninnovation.no.

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Предмет на финансирането:  проекти генериращи енергия от ВЕИ

Кредитна линия за енергийна ефективност в бита

www.reecl.org

Предмет на финансирането:

Одобрени съоръжения и материали за жилищни сгради:

- Енергоспестяващи прозорци

- Газови котли

- Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса

- Слънчеви колектори за топла вода

- Охлаждащи и загряващи термопомпени системи

- Фотоволтаични системи

- Абонати станции и сградни инсталации

- Газификационни системи

- Рекуперативни вентилационни системи

Национален доверителен екофонд

(Национална схема за зелени инвестиции)

www.ecofund-bg.org

Предмет на финансирането:

- ЕЕ в сгради (вкл. соларни инсталации на сгради) и в индустрията; смяна на горивната база;

- когенерация;

- Проекти в транспортния сектор, свързани с предоставяне на обществен транспорт - смяна на горивната база от дизел/бензин на устойчиви горива;

- Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

Публично-частно партньорство (ПЧП)

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.

ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент” при непредоставяне на необходимото количество и качество на услугата. Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община се обуславя от наличието на следните предпоставки:

- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти;

- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим обществен интерес;

- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели;

- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със съществуващите най-добри практики;

- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства);

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите);

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за осъществяване на инфраструктурни проекти.

ЕСКО услуги

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност (Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.,изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.).

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж.

Могат да бъдат реализиране договори с гарантиран резултат. При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии да не възвърне инвестициите си.

- център за консултации;

Финансиране от търговски банки

Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми

енергийни източници от:

- ВЕЦ;

- Слънчеви инсталации;

- Вятърни централи;

- Биомаса;

- Геотермални инсталации;

- Инсталации с биогаз

VIII.  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска се основава на следните основни принципи:

8.1. Управлението на риска подкрепя създаването и защитата на стойността. Целта на управлението на риска е да помага на организацията да постигне целите си. Помощта се изразява в откриване и въздействие върху факторите, които пораждат неопределеност. По този начин, рискът не се управлява сам за себе си, а по начин, позволяващ целите да бъдат постигнати и резултатите подобрени.

8.2. Управлението на риска е неразделна част от всички процеси в организацията. Дейностите, които извършва организацията, както и решенията които взема водят до възникването на риск. Затова управлението на риска не се разглежда като отделна дейност, а представлява част от отговорностите на ръководството и е неразделна част от всички процеси в организацията, включително стратегическо планиране, управление на проекти, управление на промяна.

8.3. Управлението на риска е част от вземането на решения. Управлението на риска дава възможност за информирано вземане на решения. Когато вземащите решения разполагат с необходимата информация те могат да направят информиран избор, чрез който да определят възможните решения, да определят приоритета и да правят разлика между различните алтернативи.

8.4. Управлението на риска изрично разглежда неопределеността. При управлението на риска се взема предвид същността на неопределеността, въздействието й върху целите и начините за нейното отстраняване. Рискът може да бъде успешно управляван или овладян, само ако се разбират естеството и източника на неопределеност. Важен момент е извършването на задълбочен анализ на неопределеността, за да не се допусне нейното подценяване или надценяване.

8.5. Управлението на риска е системно, структурирано и своевременно. Управлението на риска изисква въвеждането на организационни практики, които да отчитат рисковете, свързани с всички решения. От изключително важно значение е процесът на управление на риска да се прилага в точния момент на вземане на решения. В противен случай могат да бъдат загубени благоприятни възможности или да бъдат причинени значителни загуби.

Структурираният подход е свързан с прилагането на процеса на управление на риска в съответствие с регламента определен в ISO 31000.

8.6. Управлението на риска се основава на най-добрата налична информация. За правилното разбиране на рисковете от решаващо значение е качеството на наличната информация. Източници на информация могат да бъдат данни за минали периоди, опит, обратна връзка, наблюдение, анализи, експертна оценка. Понякога наличната информация може да бъде ограничена, което трябва да се отчита при вземането на решения, както и всякакъв друг вид неопределености, свързани с нея. Надеждността и точността на информацията трябва да се оценяват редовно за точност, приложимост и актуалност.

8.7. Управлението на риска е адаптивно. За да отговори на нуждите на всяка една организация, управлението на риска трябва да се прилага в съответствие с външната и вътрешната среда и с характеристиките на конкретната организация. Всяка организация е различна и има своя собствена култура, среда, стил на управление и няма единствен и правилен начин за разработване и прилагане на процеса за управление на риска. Необходима е гъвкавост и адаптивност, за да се постигне желания резултат.

8.8 Управлението на риска взема предвид човешки и културни фактори. Поведението на хората, техните способности и възприятия могат да улеснят или възпрепятстват постигането на целите на организацията, което само по себе си представлява риск и трябва да се управлява. Ръководителите трябва да отчитат влиянието на човешките и културни фактори и да разбират и управляват тяхното въздействие, като:

- проявяват уважение и разбиране на индивидуалните различия;

- зачитат вижданията на хората;

- признават усилията на отделните хора;

- ценят знанията;

- проявяват обективност и др.

8.9. Управлението на риска е прозрачно и приобщаващо. Принципът предполага подходящо и навременно участие на всички участници в процеса и най-вече на тези, които вземат решенията. Участието на заинтересованите страни в процеса им позволява ясно да представят своите виждания, които да бъдат взети под внимание при управлението на риска. Ключът към прилагането на този принцип е създаването на доверие. Доверието е едно крехко и особено чувствително състояние, което лесно може да бъде разрушено. За да се избегне това е необходимо съответните заинтересовани страни да бъдат включени на всеки етап от процеса на управление на риска. Във тази връзка особено актуални стават въпросите относно осигуряването на поверителност, сигурност и защита на предоставената и използваната в процеса информация.

8.10. Управлението на риска е динамично, повтарящо се и реагиращо на промени. Всяка промяна във външната и/или вътрешната среда или пък в целите на организацията, неизбежно води до промяна на рисковете. Успешното управление на риска предполага, че процесът е проектират по начин, който отразява динамиката на промените, било то в организацията или във външната или вътрешна среда. Защото всяка промяна води до възникването на нови рискове, изчезване или промяна на съществуващите.

8.11. Управлението на риска улеснява непрекъснатото подобряване на организацията. Подобряването стои в основата на всичко. Непрекъснато подобряване трябва да има както на процеса на управление на риска, така и на всеки друг аспект от организацията. Разбира се не бива да се прекалява с излишно усложняване на процеса, защото по този начин ще се ограничи възможността за търсене на благоприятни възможности и ще се намали гъвкавостта на реагиране на организацията.

IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

9.1 Към 2025г. община Тутракан е реализирала проекти и дейности, свързани с използване на енергия от ВИ, които са обобщени по-долу:

- Рехабилитация на общинската инфраструктура – външно осветление

9.2. За периода 2025г.- 2035г. конкретно ще се изпълняват:

- Кандидатстване по европейски програми с допустими за общината проекти.

9.3. Обекти  планувани за реализация в рамките на Дългосрочната програма:

Проекти и поетапна реализация:

9.3.1 Покривни ФЕЦ за всички общински сгради -където и доколкото е възможно до покриване на всички площи. Примерът е с възможно най-високите изисквания и разходи за инсталиране на ФВЦ върху покрива на община Тутракан:

9.2. Електро- зарядни станции от 1 до 3 бр./годишно до достигане на изискването на ЕК за зареждане на всеки 47 км общински и републикански пътища. Като за първата ЕЗС най подходящ е парцела на кръстовището до Пазара.

9.3. Подмяна на горивна база с ВЕИ по проекти и поетапно от бюджета.

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР.

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите. Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012г.).

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели/индикатори.

X. SWOT АНАЛИЗ

SWOT анализът е изключително полезен инструмент за разбиране на различни бизнес ситуации и вземане на решения. Той  ще даде необходимата рамка за преглед на организационната стратегия и посока на развитие на общината, но също така и проект, бизнес предложение или всяка една друга идея. SWOT анализът дава възможност, от една страна, да се откроят силните страни на фирмата и максимално да се използват, и от друга страна, да се идентифицират слабите страни и да се неутрализират или минимизират. Оценка на силните и слаби страни на ДП може да се види на таблицата по -долу.

| СИЛНИ СТРАНИ - Ниво на покритие -енергийните услуги до 90%; - Много добро качество на енерго обезпечение; - Цена на услугата много по-ниска от социалната поносимост за региона. - Сертифицирани СУ съгласно БДС - Покрива целия обслужван регион с технически експлоатационни групи; - Регулация, която гарантира висока степен на контрол; - Отчетност, наличие на звена за работа с клиенти; - Наличие на макар и малко квалифициран персонал и оборудване; | СЛАБОСТИ - Липса на квалифицирани кадри за управление на мрежата, за въвеждане на управление на проекти, управление на качеството, за управление на Енергийната с-ма. Недостатъчни умения у персонала да се използват: електронен маркетинг, електронна търговия и нови софтуерни продукти за управление на качеството, за управление на доставките и други; - Липса на координацията между отделните звена и специалисти, както и контрол върху дейността им; - Отсъствие на регламентирана система за стимулиране, мотивираща персонала; - Тежко финансово състояние; - Ниска събираемост на вземанията; - Много на брой малки консуматори на ел. производството с ниска събираемост; - Незадоволително качество на предлаганите услуги, на енерго преноса и честите аварии; - Лошо техническото състояние на машините, транспортните средства и съоръженията; - Енергоемкост на съоръженията; - Лошо качество на определени местни ел. източници без алтернатива; - Много на брой клиенти и липса на Балансираща група в общината и смарт система за управление; - Примитивен и непостоянен на чин на отчет и контрол - Лоша репутация на дружеството сред потребителите; |
| --- | --- |
| БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ - Естествено-монополния аспект в рамките на дадената обособена територия; - Планов и програмен аспект за развитието на Енергийна общност и инфраструктурата в дългосрочен период-РГП и инвестиционни програми; - Използване на външни финансирания - Партньорства с местния бизнес. - Благоприятни тенденции в сектора; - Подобрение в законодателството; - Предстоящи промени в нормативната уредба с приемане на специален закон за ВЕИ; - Промени в политическите нагласи за инвестиции в сектора, предпоставки за успешно развитие на ВЕИ сектора. - Проучване с цел категоризиране на нови алтернативни източници; - Подобряване на комуникацията с потребителите; - Развитите на технологиите и иновациите в сектора; | ЗАПЛАХИ (РИСКОВЕ) - Загуба на ключови служители породено от нивото на заплащане и близостта до Русе; - Липса на персонал с нужните компетенции; - Климатични промени, водещи до засушаване и сезонно намаляване на водните ресурси; - Обществен натиск при вземане на решения; - Свръх регулацията в отрасъла Енергетика; - Повишаване на нормативните изисквания . Задължения за провеждане на мониторинг в отделните направления; - Задължения в областта на околната среда; - Намаляване на броя на големите потребители; |

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Крайният резултат от изпълнението на програмите е:

 намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;

 намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;

 повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението.

Извършеното проучване на възможностите за използване на ВЕИ на територията на община Тутракан показа, че най-перспективни източници са слънчевата енергия и биомасата.

Дългосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2025 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности.

Програмата на община Тутракан за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с Плана по енергийна ефективност. Програмата е приета с Решение № ……. по Протокол № ………../…………………… година от заседание на Общински

съвет.

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ (Идея на КМЕТА за РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕРГИЙНО-НЕЗАВИСИМА ОБЩИНА в рамките на мандата в изпълнение на чл. 10 от ЗЕВИ и кандидатстване за финансиране по ЕП)

12.1. Изграждане на общинска струк  за Енергийно самоуправление

Етап 1. Решаване на проблеми с висок приоритет и ефективност – продължителност 1 година

Обхват: Излизане на свободния пазар на обектите на ел. енергия. Сключване на оптимален договор с доставчик на ел.енергия за група обекти, включително частни, които имат желание. Изграждане на модулни отоплителни инсталации за ФЛАШПИРОЛИЗА и производство на БИООЙЛ, БИОЧАР и Синтгаз ( или само за сингаз). Предприятие за крекинг за производство на биодизел на територията на всяка община. Придобиване на Лицензии за територията. Създаване на електрозаряден автомобилен парк за общински и частен транспорт.

Финансиране: необходим е начален бюджет (Схема)

Звено за управление: Отдел в общината + консултантски екип + Частния бизнес в общината.

Етап 2. Залагане на основите на енергийно самоуправление. Продължителност 2 г. след Етап 1

Обхват: Оформяне на Балансиращата група. Обхващане на дейностите, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ. Отглеждане на растителни видове и оползотворяване на остатъци и отпадъци за производство на биогорива и на течни горива от биомаса. Изграждане на централи за производство на топлинна енергия от ВИ и изграждане на топлопреносна мрежа и топло-акумулиращи съоръжения.

Финансиране: необходим е начален бюджет (Схема)

Звено за управление: Създаване на Общинско дружество

Етап 3. Предприятие за Комунално самоуправление. Продължителност 1 година след Етап 2

Обхват: Енергиен холдинг за обхващане на всички общински дейности и предоставяне на градски услуги. Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху покривните конструкции на подходящи сгради. Обхващане на производството и потреблението на газ от ВИ и на ел.енергия от ВИ в транспорта

Финансиране: изпълнява се бизнес програма за самофинансиране на дейността чрез предоставяне на услуги и продукти

Звено за управление: Създаване на Комунален Холдинг

РЕЗУЛТАТ: Цялата принадена стойност остава в Общината. Създават се работни места. Вдига се ценността на общината, чрез развитие на комуникациите и тежката инженерна структура.

Общинският съвет е принципал на ОЮК, който методично управлява енергийните стратегии и разходите на:

.    Обществения доставчик на В и К, който управлява и пречиствателните станции, където се произвежда метан, който се продава на централите;

- Управление на отпадъци подходящи за топлинна утилизация;Отпадъци от селско и горско стопанство;

- Обектите (съставят балансиращата група(БГ)):

- общинска собственост:

- училища; болници; детски градини; административни сгради ;

- общински предприятия;

държавни и обществени учреждения и сгради;

електро- транспорт;

доброволно присъединили се.

Структура и взаимовръзките в Общинския ютилити клъстер

ОЮК Избира координатора на балансираща група, чрез динамичен търг проведен съгласно Закон за обществените поръчки. Той доставя и балансира електрическата енергията за БГ.

Електро и топло генериращата мощност в по-големите населени места на Общините ще са фактора балансиращ енергийния товар. Като осигурява горивната си база от местни източници и продава излишната електрическа енергия на националната мрежа като зелена.

При изграждане на топлофикационната си база от местни източници, ОЮК ще произвеждакомбинирана – топлинна и електрическа енергия, като след задоволяване на собствените си нужди, излишната електрическа енергия ще се продава на обществения доставчик или съответното разпределително предприятие на електрическа енергия.

Създаване на Балансираща група за сега избор на БГ през ЗОП. Необходимо е на определен етап Община Тутракан и нейните подразделения да създадат Балансираща група, да са Възложителя на обществени поръчки и следва да прилагат Закона за обществените поръчки. За спазването на Закона за обществените поръчки при доставката на електрическа енергия да се използва регламентираната в закона динамична система. Динамичната система за доставки е изцяло електронен процес за доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставка на електрическа енергия може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

Инвестициите са в профилиране на ел. товара, контролно мерене, обучение на персонала и периодични търгове. С приемане на Правила за продажба на ел енергия ще има и формално ръководство за реализация. Горното ще натрупа количеството необходимо за качествената реформа в Тутракан и ще даде информацията за правилните стратегии и мениджърски решения.

- Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите по енергийна ефективност и програмите по енергия от ВИ;

- Партньорства с български и чуждестранни университети и високо технологични центрове, свързани с производството на енергия от ВИ и биогорива;

- Ефективно общинско планиране и развитие на нов модел на общинска енергийна политика за мащабите на Р България, основан на нисковъглеродната икономика;

- Повишаване и трайно ангажиране на интереса на жителите на община Тутракан към промените в климата и технологиите за „зелена енергия”;

- Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

12.2. Промяна на горивната база на ОУ Ст. Караджа, Цар Самуил

12.2.1. Предлагана технология за изпълнение

Предлаганата технология е замяната на съществуващия отоплителен котел  на нафта с 2 броя отоплителни котли с гориво дървесни пелети тип TRMO  с топлинна мощност 100 кВт всеки, или обща мощност от 200 кВт.

От вън на котелното помещение следва да се изгради приемен бункер за пелети и шнек от приемния бункер до вградените към котлите бункери, както е показано на чертежа.

Котлите имат КПД 85%. С опцията “модулиране” КПД достига до 92%

Оборудване на котлите:

- вграден бункер и шнеково подаване на горивото,

- вентилатор за горенето,

- автоматично запалване,

- електронно табло за управление,

- защити против подпалване на бункера,

- автоматично почистване на пепелта от горивната камера,

- модул за управление на котела от компютър.

Предимства на предлаганата промяна:

- Замяна на по-скъпо гориво с по-евтино такова.

- Намаляване на изхвърляните в атмосферата вредни емисии вследствие замяната на фосилно гориво с възобновяемо такова.

- Не се усложнява експлоатацията на съоръженията.

- Подобрява се топлинния комфорт в сградата.

12.2.2 Топлинен баланс на обекта

Изчислената топлинна мощност на отоплителната инсталация е Qизч. = 230 квт.	Необходимата годишната консумация на топлинна енергия, където:

Qгод = Qизч * Д * τ / tвтр – tвн,

Qгод – годишна консумация на топлинна енергия [кВт ]

Qизч – изчислителна мощност на отоплителната инсталация [кВт]

Д - ден градуси - 2600 за района на гр. Русе

τ – работни часове в денонощието на отоплителната инсталация /приемаме, че инсталацията работи 10 часа в денонощието/

tвтр = 18 о С; tвн = - 17 о С – температура поддържана в помещенията и външна изчислителна температура

За училищната сграда:

Qгод = 200 * 2600 * 10 / 18 – (- 17) = 82 000 кВтч

Годишен разход на течно гориво (нафта)

Внафта = Qгод / Qдр * η

Внафта = 549714 / 9600*1,163 * 0, 9 = 12 тона (училището не се е доотоплявало от там + 2 т.)

Годишна консумация на дървесни пелети

Впелети = 549714 / 4300*0,9 = 36 тона

При цена на едро на течното гориво 2000 лв/тон, то годишно ще се изразходват 12х 2000 = 24000 лв.,  а при използване на пелети -  при цена 320 лв/тон, необходимите средства ще бъдат 36*320 = 11520 лв., следователно, годишната икономия  от промяна на горивната компонента ще бъде:

И год = Ц нафта  – Ц пелети = 24000- 11520 = 12 480 лв.

12.2.3. Обща стойност на проекта

Необходимите средства за реализиране на проекта ще бъдат:

- Доставка на 2 бр. отоплителни котли на пелети      – 20 300 лв.

- Монтажни и инсталационни работи                          -   10 000 лв.

- Проектиране, строителен надзор, узаконяване         –  4 000 лв

Следователно, общата стойност на проекта възлиза на                  34 000 лв.

12.2.4. Резултати

- Икономия на енергия от фосилни горива

В крайния етап от реализиране на проекта, енергията получавана от изгаряне на възобновяемото гориво - пелети - ще замени необходимите за отопление на училището 54,7 тона течно гориво.  	Икономията от реализиране на проекта се явява от замяната на течното гориво с такова от възобновяем енергиен източник (пелети) и възлиза на 88192 лв. годишно.

- Екологичен ефект

По досегашният начин при изгарянето на 12 т. нафта за отоплението на училището, в атмосферата се отделят Σ Qгод *0,311*1,1 = 12 000 * 0,311*1,1 = 36 542 кг. СО2

С реализирането на проекта дизеловото гориво за отопление се заменя с възобнвяеми енергийни източници (дървесни пелети). На практика прието е да не се отчита замърсяване на атмосферата при изгарянето на ВЕИ, тъй като те се възпроизвеждат всяка година и даже се счита, че имат и положителен ефект, защото при растежа тези култури поглъщат повече СО2, отколкото при изгарянето си отделят. Следователно, с реализирането на проекта, емисиите от СО2, отделяни в атмосферата ще намалеят с 36 542 кг годишно.

- Трудова заетост

За поддържане на ново монтираните отоплителни котли на пелети не е необходимо да се назначава допълнителен персонал, тъй като процеса на изгаряне на пелетите и поддържане на необходимата температура на водата в отоплителната инсталация ще бъде автоматизиран.

- Крайни резултати

При реализирането на проекта, в крайния му етап ще се постигнат следните резултати:

- Икономия на средства за отопление на училището в размер на 12 480 лв. годишно.

- Ще се намали емисията на СО2 изхвърляна във въздуха с 36 542 кг. годишно.

12.3. Реализация потенциала от слънчева енергия чрез фотоволтаични панели на покривите на общинските сгради: Потенциална мощност 4800 кВт.п.

Стойността на всички разходи, включително проектирането и построяването е  не повече от 1 евро на Вт, което прави 4 800 000 €

Препоръчвани икономически параметри на основното обзавеждане

Годишни разходи за поддръжка

Около 30 000 € .

Общо инвестиции 4 800 000 €.  Или 9 600 000 лв.

Технико-икономически анализ

Разходи:

Обща инвестиция:. 9 600 000 лв. ; Поддръжка на инсталацията: 80 000 лв;

Годишна инфлация:  4 %.

Приходи:

Произведена енергия за година 4 800 МWh/год.

От реализация на продукцията (продадена енергия за 1 година): 4 800 МВтч. х 200 лв. = 960 000 лв. Експлоатационни разходи - 60 000 лв. Печалба.= 900 000 лв. при прогнозна цена средна цена за урбанизирана територия 200 лв/МВтч ( средна цена между преференциална и продажна)

Намаление в сметките за заплатена ел.енергия ще бъдат отчитани през Балансиращата група.

Икономически резултати

Срок на откупуване :9 600 000 лв/900 000  лв = около 10.6 години.

Експлоатационен срок:  не по-малко от 20 години.

Екологичен ефект

При работата на фотоволтаичната система не се излъчва шум и не се замърсява околната среда. Произведената електроенергия от системата е еквивалентна на икономия на парникови газове в размер на 683х4 800= 3 123 т. CO2.

# 12.4. Индикативна оферта на покривна ФВЦ над 500 кВтп

# ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА

Представяме на Вашето внимание предложение за изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща номинална мощност приблизително 6000 kWp, разположени върху покривните конструкции на сгради, на територията на Р. България.

Процесът по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електроцентрала се състои от три основни етапа:

- Етап 1: Инженеринг

- Етап 2: Доставки

- Етап 3: Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация

Етап 1 включва дейностите по пред- проектно проучване, изготвяне на идеен и технически проект, както и снабдяване с всички необходими документи за започване на строежа на електроцентралата

Етап 2 включва доставката на основното оборудване на фотоволтаичната централа – фотоволтаични модули, инвертори, носеща конструкция, кабели и комутационна апаратура.

Етап 3 включва монтажа, първоначалната настройка, въвеждането в експлоатация и провеждането на процедурата по присъединяване на електроцентралата към електропреносната мрежа

# Ценова оферта

| Етап | Дейност | Цена (EUR/Wp) |
| --- | --- | --- |
| Етап 1 | - Пред проектно проучване - Изготвяне на идеен проект - Консултантски услуги по изготвяне на необходимите документи за провеждане на административните процедури по разрешаване на строежа и присъединяване към електропреносната мрежа | 0,02 |
| Етап 2 | - Доставка на фотоволтаични модули - Доставка на инвертори - Доставка на кабели (AC и DC) - Доставка на събирателни ел. табла - Доставка на носеща конструкция | 0,33 0,05 0,02 0,02 0,12 |
| Етап 3 | - Монтаж на носеща конструкция - Монтаж на фотоволтаични модули - Монтаж на инвертори - Монтаж на събирателни ел. табла - Монтаж на кабелни скари и канали - Полагане на AC и DC кабели - Изграждане на система за мониторинг и контрол | 0,19 |
|  | Всичко | 0,70 |

Цена на ФЕЦ 15 х 1400 = 21 000 лв без ДДС

Цените са генерирани от „ IMPAS- org.”